用户需求

|  | 部门 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  |  |  |
| 审核人 （可根据需求添加行数） |  |  |  |
| 批准人 |  |  |  |

修订记录

| 版本 | ECN/PCN/TCN/CR | 修订内容概述 | 修订人 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / | 新增 |  |  |

- 目录

1. 目的	1

2. 范围	1

3. 术语定义	1

4. 参考文档	1

5. 产品描述	1

5.1. 结构组成	1

5.2. 工作原理	1

5.3. 产品特点	1

5.4. 预期用途	1

6. 用户环境	1

6.1. 环境与用户	1

6.2. 市场	1

7. 用户需求	1

7.1. 功能类需求	1

7.2. 数据与界面需求	1

7.3. 信息与互联需求	2

7.4. 可用性需求	错误!未定义书签。

7.5. 安全性和管理需求	2

7.6. 预期用途需求	2

7.7. 可用性需求	错误!未定义书签。

7.8. 安全性和管理需求	错误!未定义书签。

7.9. 预期用途需求	错误!未定义书签。

目的

本文档阐述胰岛素泵的用户需求，明确预期用途、用户环境以及用户对这类监护产品的总体需求。（倾斜字体代表示例内容）

范围

术语定义

参考文档

产品描述

结构组成

工作原理

产品特点

预期用途

用户环境

环境与用户

预期的使用环境：在医疗机构或家庭环境中使用。

适用人群：3周岁及以上人群。

市场

中国大陆市场

用户需求

功能类需求

| ID | 用户需求 | 来源 | 最低可接受标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| UN1 | 用户希望在有效期内持续准确输注胰岛素 | 市场调研、用户调研 | 产品基础率、大剂量在内的输注调节范围和误差为....... |
| UN2 | 用户希望异常时可及时报警通知 | 市场调研、用户调研 | 输液结束前报警（如低药量报警）、输液结束时报警、阻塞报警、电池报警（电池低电量、电池耗尽等）、泵未运行或故障时均有设置报警功能 |
| UN3 | 用户希望佩戴产品可以进行游泳,跑步等 | 市场调研、用户调研 | 将传感器组装完成后,其防护等级符合GB/T4208-2017标准中对防水等级xx的规定 |

数据与界面需求

| ID | 用户需求 | 来源 | 最低可接受标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| UN4 | 用户希望可获取历史存储信息 | 市场调研、用户调研 | 可查看过去的输注信息 |
| UN5 | 用户希望产品软件操作界面简洁 | 市场调研、用户调研 | 产品软件操作界面为必要操作信息与产品提示信息组成,不包含产品无关信息干扰使用产品 |
| UN6 |  |  |  |

信息与互联需求

| ID | 用户需求 | 来源 | 最低可接受标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| UN7 | 用户希望产品说明书可提供详细、完整的产品相关信息 | 市场调研、用户调研 | 产品说明书包含产品的有效使用时长、禁忌症、详细的使用指导、适用范围及条件、电磁兼容信息、家用情况等说明。产品说明书符合医疗器械说明书和标签管理规定(总局令第6号) |
| UN8 | 用户希望多个用户一起使用产品 时,不会受到影响 | 市场调研、用户调研 | 当5套系统近距离工作时,不会导致任何危险,数据不会相互串扰 |
| UN9 |  |  |  |

安全性和管理需求

| ID | 用户需求 | 来源 | 最低可接受标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| UN10 | 用户希望产品在正确使用时对人 体无损害 | 市场调研、用户调研 | 产品符合GB 9706.1-2020标准；产品符合GB/T 14233.1-2008及GB/T 14233.2-2005标准；产品满足GB/T 16886系列标准 |
| UN11 | 用户希望产品软件的使用安全、可靠 | 市场调研、用户调研 | 产品符合《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则》、《移动医疗器械注册技术审查指导原则》以及《医疗器械软件注册技术审查指导原则》、GB/T25000.51-2016、YY/T0664-2020 |
| UN12 |  |  |  |

预期用途需求

| ID | 用户需求 | 来源 | 最低可接受标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| UN13 | 产品适用于糖尿病患者的皮下胰岛素输注。 | 市场调研、用户调研 | 产品说明书明确产品的适用范围。 |
| UN14 |  |  |  |
| UN15 |  |  |  |

可用性需求

| ID | 用户需求 | 来源 | 最低可接受标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| UN16 | 用户希望可快捷、可靠地佩戴产品 | 市场调研、用户调研 | 用户可按照说明书进行连贯操作从而方便、快捷地完成产品的佩戴，佩戴流程较为简便 |
| UN17 | 用户希望产品可以快捷、可靠地进行蓝牙连接 | 市场调研、用户调研 | 用户可按照说明书进行连贯操作从而快捷、可靠地完成产品的蓝牙连接，连接过程较为简便 |
| UN18 | 用户希望产品的大小、重量是容易携带的 | 市场调研、用户调研 | 产品的体积及重量设计不超出3周岁及以上用户的可接受范围 |